Анализ результатов лабораторных исследований проб воды за 2020 г. на территории г. Ржева.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лаборатория** | **г.Ржев (разводящая сеть)** | | | **артскважина мкрн "Тетерино" г.Ржев** | | |
| Всего проб | Неудовлетворительных проб | % Неудовлетворительных проб | Всего проб | Неудовлетворительных проб | % Неудовлетворительных проб |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория | 52 | 41 | 78,8 | 4 | 3 | 75,0 |
| Микробиологическая лаборатория | 48 | 34 | 70,8 | 4 | 0 | 0 |
| Лаборатория радиационных факторов | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | **0** |
| **итого** | **106** | **75** | **70,8** | **9** | **3** | **33,3** |